## Foglio1
ANALISI VERA (5 gruppi)

fit n(lambda) Cauchy		err	err rel (%)		lambda (nm)	585,3	err	err rel (%)		deltalambdaru (nm)		err		fattore fisso (m/pixel)		distanza focale (m)		spessore(m)
A	1,49971	0,000940569	0,062716725		dn/dl (nm)	-4,19419E-05	2,89106E-07	0,689301478			0,043527207	0,000160081		0,000006875		0,25		0,00347
B	420488	28984,3	6,893014783		n(585,3)	1,511984295	0,00126511	0,083672151

primo gruppo		err	err rel	F nm/pixel	err	err rel				err rel		Risol	err	err rel
c	364,154	0,767122	0,002106587	0,00011953	5,06606E-07	0,004238326	deltax ru	0,043527207	0,00018892	0,004340278
FWHM	101,8280	1,6437	0,016141926	0,00011953	1,97888E-06	0,016555587	FWHM(nm)	0,012171467	0,000462068	0,037963176		48087,87619	1825,568497	0,037963176

secondo gruppo		err
c	272,808	0,55959	0,002051223	0,000159553	6,71889E-07	0,004211082	deltax ru	0,043527207	0,000187504	0,004307746
FWHM	72,7359	0,97882	0,013457179	0,000159553	2,22587E-06	0,013950676	FWHM(nm)	0,011605197	0,000342996	0,029555379		50434,30154	1490,60491	0,029555379

terzo gruppo		err
c	230,143	0,449773	0,00195432	0,000189131	7,87682E-07	0,00416474	deltax ru	0,043527207	0,000185099	0,004252487
FWHM	62,5834	0,744897	0,011902469	0,000189131	2,35614E-06	0,012457707	FWHM(nm)	0,011836469	0,000289124	0,024426545		49448,86667	1207,864949	0,024426545

quarto gruppo		err
c	202,179	0,392366	0,001940686	0,00021529	8,95255E-07	0,00415836	deltax ru	0,043527207	0,000184768	0,004244887
FWHM	52,9643	0,754659	0,014248447	0,00021529	3,16809E-06	0,014715432	FWHM(nm)	0,011402708	0,000370814	0,032519819		51329,9136	1669,239524	0,032519819

quinto gruppo		err
c	180,317	0,393116	0,002180138	0,000241393	1,03204E-06	0,00427536	deltax ru	0,043527207	0,000190847	0,004384556
FWHM	52,8425	0,714361	0,013518683	0,000241393	3,38191E-06	0,014010014	FWHM(nm)	0,012755794	0,000361464	0,028337212		45885,03244	1300,253904	0,028337212

sesto gruppo		err
c	165,349	0,519933	0,003144458	0,000263244	1,27377E-06	0,004838731	deltax ru	0,043527207	0,000220504	0,00506589
FWHM	41,5522	0,907449	0,021838771	0,000263244	5,82988E-06	0,022146278	FWHM(nm)	0,010938386	0,000719176	0,065747952		53508,80795	3518,094523	0,065747952

					sum(xi/si)	0,120906949		sum(1/si)	2,46672E-06

					media pesata risoluzioni			49015,21233	636,7072773	0,012989993

STIMA DI i

		Deltax	err	deltai	err		sin(2i)		err rel(%)	i (rad)		err rel (%)		i (gradi)
		0,002503559	5,27396E-06	0,010014235	2,10959E-05		-0,019101525	4,92575E-05	0,257872125	1,561244983	2,46332E-05	0,001577795		89,45274832

		0,001875555	3,84718E-06	0,00750222	1,53887E-05		-0,025497408	6,46027E-05	0,253369505	1,558046241	6,46237E-05	0,004147737		89,2694739

		0,001582233	3,09219E-06	0,006328933	1,23688E-05		-0,030224238	7,42278E-05	0,245590329	1,555681906	7,42617E-05	0,004773581		89,13400747

		0,001389981	2,69752E-06	0,005559923	1,07901E-05		-0,034404646	8,41217E-05	0,24450682	1,553590608	8,41715E-05	0,005417871		89,01418495

		0,001239679	2,70267E-06	0,004958718	1,08107E-05		-0,038575935	0,000101808	0,263914731	1,551503572	0,000101883	0,006566753		88,89460659

		0,001136774	3,57454E-06	0,004547098	1,42982E-05		-0,042067971	0,000146332	0,347846405	1,549756132	0,000146462	0,009450621		88,79448567

	stima di DeltaLambdaru